# Федеральное агентство по образованию

# ГОУ-ВПО УГТУ-УПИ

# имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина

Кафедра гидравлики

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 12

“Тарировка сужающих расходометров
переменного перепада давления”

Студент(ка):

Группа:

Дата:

г. Екатеринбург 2009г.

Цель работы:		Провести тарировку сужающего расходометра переменного перепада

давления: определить опытное значение коэффициента расхода (

и сравнить полученное значение с табличной, стандартной

величиной (n.

По результатам измерений построить тарировочные графики:

Q = f((h); ( = f(Q); A = f(Q); ( = f(Re).

Схема установки

Установка рис.1		Ртутный дифференциальный манометр 3, труба Вентури 4,

мерный бак 5, вентили 1 и 2.

Установка рис.2		Бак 4, весы 5, обойма 6, жидкостный манометр 7 или дифманометр 8,

регулировочные вентили 1, 2, 3.

Таблица результатов измерений и расчётов

| Величины | Опыты |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объём жидкости W, м3 |  |  |  |  |  |  |
| Время наполнения объёма t, с |  |  |  |  |  |  |
| Объёмный расход Q, м3/с |  |  |  |  |  |  |
| Перепад давления (h, м вод. ст., (мм рт. ст.) |  |  |  |  |  |  |
| Постоянная расходометра A |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение постоянной расходометра A |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент расхода (i |  |  |  |  |  |  |
| Стандартное значение коэффициента расхода (n |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение (( = ¦(n -(i ¦ |  |  |  |  |  |  |
| Температура воды t°, °C |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость воды (, см2/с |  |  |  |  |  |  |
| Число Рейнольдса |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики сужающего устройства (тип) | d = | D = |  |

Обработка результатов измерений

- Опытное значение коэффициента расхода (:

- Постоянная расходометра:

Вывод: